[image: image1.png]oroclec ricidad.com




	FORMULARIO ELÉCTRICO MÁS USUAL

	
	CORRIENTE ALTERNA

MONOFÁSICA
	CORRIENTE ALTERNA

TRIFÁSICA
	OBSERVACIONES

	IMPEDANCIA, REACTANCIAS
	
[image: image2.wmf]2

2

X

R

Z

+

=

 ;     
[image: image3.wmf]C

L

X

X

X

-

=

 ;     
[image: image4.wmf]Z

R

=

j

cos

;    
[image: image5.wmf]Z

X

=

j

sen

;  
[image: image6.wmf]R

X

tang

=

j



[image: image7.wmf]L

f

X

L

×

×

×

=

p

2

;       
[image: image8.wmf]C

f

X

C

×

×

×

=

p

2

1

;       
[image: image9.wmf]Z

U

I

=

;                                                            

	POTENCIA ACTIVA
	
[image: image10.wmf]j

cos

×

×

=

I

U

P


	
[image: image11.wmf]j

cos

3

×

×

×

=

L

L

III

I

U

P


	

	POTENCIA REACTIVA
	
[image: image12.wmf]j

sen

I

U

Q

×

×

=


	
[image: image13.wmf]j

sen

I

U

Q

L

L

III

×

×

×

=

3


	
[image: image14.wmf]j

tang

P

Q

×

=



[image: image15.wmf]j

cos

×

=

S

P



	POTENCIA APARENTE
	
[image: image16.wmf]I

U

S

×

=


	
[image: image17.wmf]L

L

III

I

U

S

×

×

=

3


	
[image: image18.wmf]2

2

Q

P

S

+

=



	SECCIÓN 
	
[image: image19.wmf]U

e

P

l

S

×

×

×

×

=

g

2


	
[image: image20.wmf]L

III

U

e

P

l

S

×

×

×

=

g


	
[image: image21.wmf]2

56

mm

m

Cu

W

=

g



[image: image22.wmf]2

35

mm

m

Al

W

=

g



	SECCIÓN 
	
[image: image23.wmf]e

I

l

S

×

×

×

×

=

g

j

cos

2


	
[image: image24.wmf]e

I

l

S

L

×

×

×

×

=

g

j

cos

3


	

	CAÍDAS DE TENSIÓN
	
[image: image25.wmf]U

S

P

l

e

×

×

×

×

=

g

2


	
[image: image26.wmf]L

III

U

S

P

l

e

×

×

×

=

g


	

	CAÍDAS DE TENSIÓN en %
	
[image: image27.wmf]U

e

e

100

%

×

=

;               
[image: image28.wmf]100

%

U

e

e

×

=


	

	RENDIMIENTO EN MOTORES
	
[image: image29.wmf]Ab

U

P

P

=

h

                    PU = Potencia útil, mecánica, sobre ele eje
                           PAb = Potencia absorbida (activa)
	(1 CV  =  736 W)

	MEJORA FACTOR DE POTENCIA
	
[image: image30.wmf](

)

f

U

tg

tg

P

C

×

×

×

-

×

=

p

j

j

2

'

2


	
[image: image31.wmf](

)

f

U

tg

tg

P

C

f

III

×

×

×

-

×

=

p

j

j

2

'

3

2


	Potencia reactiva del condensador 
[image: image32.wmf](

)

'

j

j

tg

tg

P

Q

f

C

-

=




	SECCIÓN DEL CONDUCTOR NEUTRO
	LA MISMA SECCIÓN QUE LA DEL CONDUCTOR DE FASE


[image: image33.wmf]F

N

S

S

=


	*** Según ITC-19, en instalaciones interiores, para  tener en cuenta posibles desequilibrios de las cargas,etc.


[image: image34.wmf]F

N

S

S

=


	          
[image: image35.wmf]f

L

U

U

×

=

3



[image: image36.wmf]l


           
[image: image37.wmf]f

L

I

I

=



	SECCIÓN DEL CONDUCTOR DE PROTECCIÓN
	
[image: image38.wmf]F

CP

F

S

S

S

=

Þ

£

16



[image: image39.wmf]2

16

35

16

mm

S

S

CP

F

=

Þ

£

>



[image: image40.wmf]2

35

F

CP

F

S

S

S

=

Þ

>


	          
[image: image41.wmf]f

L

U

U

=



[image: image42.wmf]D


     
[image: image43.wmf]f

L

I

I

×

=

3




	FACTORES DE CORRECCIÓN

	MOTOR  SOLO
	
[image: image44.wmf]25

,

1

´

M

P



	VARIOS MOTORES
	
[image: image45.wmf]25

,

1

´

M

P

   (Sólo el de mayor potencia)

	MOTORES DE ELEVACIÓN

Y TRANSPORTE
	
[image: image46.wmf]3

,

1

´

M

P

       (Todos los motores de elevación)

	LÁMPARAS DE DESCARGAS
	
[image: image47.wmf](

)

l

P

S

´

=

8

,

1

     
[image: image48.wmf]l

P

  potencia total de las lámparas
     
[image: image49.wmf]0,9

Cos

³

j



	Corrección por BAJO TUBO ENTERRADO
(conductores Un=1000 V)
	
[image: image50.wmf]8

,

0

´

n

I

   (sólo tablas de instrucciones ITC -07 )

	Correcciones en función de la TEMPERATURA AMBIENTE
	Consultar las tablas según Instrucción del RBT 

	
	

	
	


	DISTRIBUCIÓN DE LA CAIDA DE TENSIÓN MÁXIMA PERMITIDA SEGÚN EL R.E.B.T.

	FORMA DE INSTALACIÓN DE LOS CONTADORES
	INSTALACIÓN DE ENLACE

(ITC-12 A 15)
	INSTALACIÓN INTERIOR

(ITC-19)

	
	Línea General de alimentación (L.G.A.)
	Derivación Individual

(D.I.)
	VIVIENDAS
	NO VIVIENDAS (1)

	
	
	
	
	Alumbrado
	Otros

Usos

	PARA UN SOLO

USUARIO 
	No existe

L. .G. A
	1,5 %
	3 %
	3 %
	5 %

	PARA DOS USUARIOS ALIMENTADOS DESDE EL MISMO LUGAR
	
	
	
	
	

	CONTADORES TOTALMENTE CENTRALIZADOS
	0,5  %
	1 %
	
	
	

	CONTADORES  CENTRALIZADOS EN MÁS DE UN LUGAR
	1 %
	0,5  %
	
	
	

	TOTAL EN EL CONJUNTO DE LA INSTALACIÓN
	1,5  %
	4,5  %
	4,5  %
	6,5  %

	INSTALACIONES INDUSTRIALES EN ALTA TENSIÓN MEDIANTE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN AT/BT PROPIO (2)
	-----
	4,5  %
	6,,5  %

	(1) Se entiende como “NO VIVIENDA” CUALQUIER LOCAL, OFICINA, INDUSTRIA.. etc. (En general todo aquél con uso distinto a vivienda)
(2) Se considera que la instalación interior (BT) tiene su origen en la salida del transformador.


[image: image51.png]oroclec ricidad.com




(





P





Q





S





Z





XL





R





(








_1002004609.unknown

_1026279405.unknown

_1031984061.unknown

_1175095291.unknown

_1175095545.unknown

_1175096863.unknown

_1175096875.unknown

_1175096828.unknown

_1175095375.unknown

_1031985027.unknown

_1139143343.unknown

_1175095086.unknown

_1031985129.unknown

_1031985178.unknown

_1031984942.unknown

_1031984999.unknown

_1031984926.unknown

_1026279497.unknown

_1026796998.unknown

_1026797022.unknown

_1026797041.unknown

_1026796861.unknown

_1026279495.unknown

_1026279496.unknown

_1026279408.unknown

_1026116775.unknown

_1026116879.unknown

_1026279036.unknown

_1026279035.unknown

_1026116854.unknown

_1026116656.unknown

_1026116715.unknown

_1002009235.unknown

_1026116644.unknown

_1002363793.unknown

_1002009222.unknown

_1002006580.unknown

_1002003536.unknown

_1002003658.unknown

_1002004535.unknown

_1002003592.unknown

_1001836817.unknown

_1002003325.unknown

_1002003378.unknown

_1002003270.unknown

_1001836799.unknown

_1001836803.unknown

_1001698803.unknown

_1001699772.unknown

